Product program / Rack / Cabinet Rack

CR-15

19 Zoll-Gestellschrank, allseitig geschlossen, mit abnehmbaren Seitenteilen und Rücktür aus Stahlblech, seitliche Lüftungsschlitze für ausreichende Konvektionslüftung, Kabeleinführungen wahlweise oben oder auf der Rückseite, einzeln justierbare Füße, Montagemöglichkeit für Gleitschienen. Geschlossene Abdeckung oben. Montage einer Fronttür ohne großen Aufwand auch nachträglich möglich.
  Farbe: RAL 7035
Farbe Rahmen: RAL 7035
Abmessungen (H x B x T): 781 x 650 x 600 mm/15 HE
Gewicht: 28 kg Fabrikat: TOA
Typ: CR-15