Product program / Rack / Cabinet Rack

CR-421FD

Allseitig geschlossener Schwenkrahmen-Gestellschrank aus Stahlblech zum Einbau von 19-Zoll Geräten mit insgesamt 31 HE, Schwenkahmen 170&deg; aufschwenkbar, Gleitrolle für Schwenkrahmen, Kabeleinführung von oben, unten und hinten. Halterung für Kabelkanäle am Schwenkrahmen, Montagemöglichkeiten für Anschlussleisten usw. auf der Rückseite. Lochungen für zwei Gebläse auf dem Gestellschrankdach vorbereitet. Fronttür aus Stahl mit Plexiglasscheibe und Lüftungsschlitzen.
  Abmessungen (B x H x T): 750 x 2079 x 612 mm
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)Fabrikat:&nbsp; TOA
Typ: CR-421FD