Product program / Loudspeaker / Projector

CS-154    EU

Witterungsbeständiger Soundprojektor in 100V-Technik gemäß IP-64, ABS-Kunststoffgehäuse, Metallgitterabdeckung vor Lautsprecher, Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers
Nennbelastbarkeit: 15W
Leistungsanpassung: 15W,10W, 5W
Übertragungsbereich: 150 - 15.000 Hz
Schalldruck 1W, 1m: 98 dB
Maße (B x H x T): 366 x 230 x 272 mm
Farbe:&nbsp; weiß  Fabrikat:&nbsp; TOA
Typ: CS-154