Product program / Loudspeaker / Projector

CS-304    EU

Witterungsbeständiger Soundprojektor in 100V-Technik gemäß IP-64, ABS-Kunststoffgehäuse, Metallgitterabdeckung vor Lautsprecher, Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers
Nennbelastbarkeit: 30 W
Leistungsanpassung: 30W, 20W, 10W
Übertragungsbereich: 125 - 15.000 Hz
Schalldruck 1W, 1m: 99 dB
Maße (B x H x T): 366 x 230 x 272 mm
Farbe: weiß  Fabrikat: TOA
Typ: CS-304