Product program / Loudspeaker / Horn

CS-530BS-EB

Altavoz de bocina de música bidireccional con calidad de sonido de alta calidad para tecnología de 100V e igualmente adecuado para música y voz. El altavoz es resistente a la intemperie para su instalación en exteriores según IP66. El altavoz está certificado según EN 54-24 e ISO 7240-24 y cumple con la norma británica BS 5839-8. Está equipado con un fusible térmico y un terminal cerámico.