Product program / Loudspeaker / Horn

CS-530BS-EB

Tweewegs muziekhoornluidspreker met een hoogwaardige geluidskwaliteit voor 100V-technologie en geschikt voor zowel muziek als spraak. De luidspreker is weerbestendig voor buiteninstallatie volgens IP66. De luidspreker is gecertificeerd volgens EN 54-24 en ISO 7240-24 en voldoet aan de Britse norm BS 5839-8. Het is uitgerust met een thermische zekering en een keramische terminal.