Product program / Mixer / Modules

D-981

Fernsteuerungsmodul mit 2 steckbaren 9-poligen Reihenschraubverbindern, mit je 8 Eingängen und 8 Ausgängen. Zur Wahl von Voreinstellungen, Lautstärkeeinstellung, Ein- und Ausschalten der Ein- oder Ausgänge und Auswahl der Stereoeingänge, Funktionen über Windows®-Software oder Bedienelemente den Steuereingängen frei zuordbar. Den Steuerausgängen können Statusinformationen simultan zu den Funktionen der Steuereingänge als Rückmeldung und zur Anbindung an andere Systeme entnommen werden.
  Steuereingänge:&nbsp; 8, max. Schaltstrom: 5 mA
Steuerausgänge:&nbsp; 8 erdfreie Schließkontakte (24V / 100mA) 
  Fabrikat: TOA
Typ: D-981