Product program / Loudspeaker / Accessory

MT-251H

Transformadores de potencia de 250 vatios, para el aislamiento de salidas de amplificadores de 70 o 100 voltios no libres de tierra con salida flotante de 35/50/70/100 voltios.