Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-6WM

Deckeneinbaulautsprecher mit geringem Durchmesser in 100V-Technik, einfache Montage durch Federbügel
Nennbelastbarkeit: 6 Watt
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1,5W
Übertragungsbereich: 150 - 18.000 Hz
Maße (Ø x L): 100 x 96 mm
Farbe: weiß
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-6WM