Product program / Loudspeaker / Accessory

PGW-6R

Programmwahlschalter in 100-V-Technik für die Unterputzmontage in Schalterdosen nach DIN 49037, mit passendem Aufputzrahmen auch für Aufputzmontage geeignet, passend zum Gira-Schalterprogramm in der Farbe cremeweiß, 6 Programme über Drehschalter wählbar, mit Vorrangrelais für ein Prioritätsprogramm
  Fabrikat: TOA
Typ: PGW-6R