Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-100W   EU

Soundprojektor in 100V-Technik, ABS-Kunststoffgehäuse, Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers
  Nennbelastbarkeit: 10W
Leistungsanpassung: 10W, 5W, 2,5W
Übertragungsbereich: 65 - 15.000 Hz
Schalldruck 1W,1m,1kHz: 92 dB
Maße (Ø x L): 140 x 195 mm
Farbe: weiß
  Fabrikat: TOA
Typ: PJ-100W