Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-200W   EU

Soundprojektor in 100V-Technik, ABS-Kunststoffgehäuse, Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers
  Nennbelastbarkeit: 20W
Leistungsanpassung: 20W, 10W, 5W
Übertragungsbereich: 50 - 20.000 Hz
Schalldruck 1W,1m,1kHz: 95 dB
Maße (Ø x L): 180 x 250 mm
Farbe: weiß  
  Fabrikat: TOA
Typ: PJ-200W