Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-304

Soundprojektor mit 2-Wege-Lautsprechersystem in elegantem Lampendesign, mit neig- und schwenkbarer Wand-/Deckenhalterung zur praktischen Ausrichtung in die gewünschte Abstrahlrichtung, 70/100-Volt und niederohmiger Betrieb möglich, einfache Einstellung und Leistungsanpassung über rückseitigen Drehschalter, Gehäuse und Metallfrontgitter einfach überlackierbar.
  Nennbelastbarkeit: 30 Watt
Leistungsanpassung: 30, 20, 15, 10, 5 W (100V)
Impedanz (niederohmig): 8 Ohm
Übertragungsbereich: 70 - 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W/1m): 91 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Schwenk-/Neigebereich: 360° hor., 180° vert.&nbsp;(bei Deckenbefestigung)
Abmessungen (Ø x H): 186 x 251 mm (ohne Kabel)
Gewicht: 2,1 kg (ohne Halterung)
Farbe: weiß (RAL9010)
  Fabrikat: TOA
Typ: PJ-304