Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-64

Soundprojektor in elegantem Lampendesign, mit neig- und schwenkbarer Wand-/Deckenhalterung zur praktischen Ausrichtung in die gewünschte Abstrahlrichtung, Anschluss an 70- und 100-Volt Verstärker möglich, einfache Einstellung und Leistungsanpassung über rückseitigen Drehschalter, Gehäuse und Metallfrontgitter einfach überlackierbar.
  Nennbelastbarkeit: 6 Watt
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1W (100V)
Übertragungsbereich: 100 - 18.000 Hz
Nennschalldruck (1W/1m): 90 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Schwenk-/Neigebereich: 360° hor., 180° vert.&nbsp;(bei Deckenbefestigung)
Abmessungen (Ø x H): 186 x 251 mm (ohne Kabel)
Gewicht: 1,5 kg (ohne Halterung)
Farbe: weiß (RAL9010)
  Fabrikat: TOA
Typ: PJ-64