Product program / Wired Microphone / Paging

PM-660U

Dynamisches Tischmikrofon in formschönem Gehäuse mit verriegelbarer Sprechtaste
  Anschlussstecker: Klinke 6,3mm
Charakteristik: Niere
Übertragungsbereich: 100-10.000 Hz
Empfindlichkeit (1V/Pa): -58 dB, +/-3 dB
Impedanz: 600 Ohm sym.
  Fabrikat: TOA
Typ: PM-660U