Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SA

Elegante Tischsprechstelle in Pultgehäuse mit Schwanenhalsmikrofon. 13 frei programmierbare Tasten, eine Taste mit aufklappbarer Sicherheitsabdeckung für Notfallfunktionen und Sprechtaste, erweiterbar auf max. 55 Tasten. Aufgrund überwachter Mikrofonkapsel kann die Sprechstelle auch als Notfallsprechstelle eingesetzt werden. Sehr einfache Bedienung durch vorprogrammierbare Funktionen:- Start einer vorprogrammierten Notfallsequenz mit gespeicherten Nachrichten durch den abgedeckten Alarmtaster- manuelle Durchsagen in wählbare Bereiche, Sammelruf- Auswahl Hintergrundmusik- Aktivierung von vorprogrammierten Übertragungen beliebiger Quellen in beliebige Bereiche- Anzeige spezifischer Störmeldungen- Störmeldung quittieren und zurücksetzenBei Einsatz als Notfallmikrofon folgende zusätzliche Funktionen:- Starten, Unterbrechen, Überspringen und Beenden von Alarmierungssequenzen in bestimmte Brandabschnitte- LampentestBereitschaftsanzeige, allgemeine Störungsanzeige und Aussteuerungsanzeige. Eingebauter Lautsprecher zum Mithören des ggf. programmierten Vor- oder Nachgongs. Justierbarer Mikrofon- und Lautsprecherpegel.Überwachung der Steuer- und Audiowege sowie der Vorverstärker gemäß EN 60849, EN54-16 und ISO 7240-16.
  Kabellänge zur Zentrale: max. 800m
Spannungsversorgung: 24 V= (16 V= bis 36 V=)
  Fabrikat: TOA
Typ: RM-200SA