Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-320F

Extension clavier pour poste pompier avec 20 touches librement programmables. Un voyant LED vert haute résolution par bouton assure l’affichage approprié des différents états ou fonctions pour permettre la libre programmation de chaque bouton selon les fonctionnalités du système de sonorisation de sécurité.Complet avec support de montage mural.&nbsp;L’extension clavier est certifiée par un organisme notifié conformément à la norme EN 54-16, tout comme les systèmes de sonorisation de sécurité VX-3000 et VM-3000.&nbsp;