Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-320F

Przedłużenie klawiatury dla straży pożarnej z 20 dowolnie programowalnymi klawiszami. Zielona i dioda LED o wysokiej rozdzielczości na przycisk do odpowiedniego wyświetlania różnych funkcji lub warunków umożliwiających swobodne programowanie każdego przycisku zgodnie z funkcjami dźwiękowego systemu ostrzegawczego.W komplecie z uchwytem ściennym.&nbsp;Przedłużenie klawiatury jest certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną (notyfikowaną) zgodnie z normą EN 54-16 wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym VX-3000 i VM-3000.&nbsp;