Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-320F

Расширение клавиатуры для пожарной части с 20 свободно программируемыми клавишами. Зеленый светодиод с высоким разрешением на каждую кнопку для соответствующего отображения различных функций или условий, позволяющих свободно программировать каждую кнопку в соответствии с особенностями системы речевого аварийного оповещения.В комплект входит настенное крепление.&nbsp;Расширение клавиатуры сертифицировано уполномоченным органом в соответствии с EN 54-16 вместе с системами голосового оповещения VX-3000 и VM-3000.&nbsp;