Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-142

Ruf-Station Bausatz, Platine inkl Anschlüsse, für kundenspezifische Lösungen,&nbsp;zum Anschluss an N-8000RS/N-8010RS via 3-draht technik.&nbsp;Anschluß für 2x Ruftasten zur Ziel-Programmierung,&nbsp;1x Ruftaste individuell in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion.Ein Lautsprecheranschluss für Lautsprecher &gt;600Ohm.Der externe Lautsprecher leistet Lautsprecherfunktionalität sowie Mikrofonfunktionalität.&nbsp;Ein optionaler Handapperat ist erhältlich.