Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4S

Динамик [короткого хода] должен быть тонкопрофильным двухполосным, с прямым излучением, изогнутой в виде спирали решеткой модели SR-S4S компании TOA Electronics.&nbsp;&nbsp; Низкочастотная секция должна состоять из восьми конических диффузоров прямого излучения диаметром 10 см, расположенных по вертикали и размещенных в настроенном и портированном корпусе со спиральным криволинейным профилем (J).&nbsp; Высокочастотная секция должна состоять из 24 твитеров с сбалансированным куполом и прямым излучением 25 мм, расположенных в вертикальной плоскости.&nbsp; ВЧ-динамики монтируются по центру перед низкочастотными динамиками, разделяя одну горизонтальную ось и один и тот же криволинейный спиральный профиль.&nbsp; 
Встроенная сеть разделения частот должна включать как низкочастотные, так и высокочастотные фильтры и быть оптимизирована для плавной работы в осевой и внеосевой частотной характеристике.&nbsp; Частота кроссовера должна составлять 3 500 Гц.&nbsp; Работа биампа должна быть возможна путем изменения внутренних соединений панели входных разъемов.&nbsp; Входные разъемы динамиков должны включать два винтовых клеммных соединения и два гнезда типа Neutrik NL4, соединенных параллельно для подключения к дополнительным динамикам.&nbsp; В режиме биампа гнезда NL4 должны обеспечивать дискретное соединение низко- и высокочастотных секций через один штекер NL4 с помощью 4-проводникового кабеля.&nbsp; В режиме биампа возможно прохождение сигнала биампа путем подключения к параллельно подключенному проводному разъему.
Покрытие громкоговорителя по горизонтали и вертикали должно соответствовать покрытию спиральной изогнутой линейной решетки. Покрытие по горизонтали должно составлять 90 градусов при номинальной частоте свыше 2 000 Гц.&nbsp; Покрытие по горизонтали должно быть номинальным на 10 градусов. Расширение зоны покрытия должно быть возможно путем укладки одной или двух прямолинейных систем массивов модели SR-S4L над одной спиральной системой массивов, модель SR-S4S.&nbsp; Последовательность покрытия не должна ухудшаться при складировании нескольких блоков друг с другом.
Выступающий должен отвечать следующим критериям.&nbsp; Мощность (полный диапазон): 200 Вт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 50 Гц до 20 кГц), 360 Вт непрерывного шума. Управление питанием (режим биампа): Низкочастотный вход: 80 Вт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 50 Гц до 4 кГц), 150 Вт непрерывного шума; высокочастотный вход: 80 ватт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 4 кГц до 20 кГц), 150 ватт непрерывного шума.&nbsp; Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению с рекомендованной нейтрализацией / без рекомендованной нейтрализации):&nbsp; от 70 Гц до 20 кГц / 80 Гц до 20 кГц.&nbsp; Чувствительность давления (1 Вт на 1 м, 230 - 2 500 Гц): 94 дБ.&nbsp; Импеданс: 8 Ом номинальный. При установке дополнительного линейного согласующего трансформатора модели MT-S0601 в наличии имеются ответвители питания для линии 70,7 В мощностью 7,5, 15, 30 и 60 ватт (670, 330, 170 и 83 Ом, соответственно).
Корпус динамика должен быть изготовлен из ДВП средней плотности и окрашен в белый цвет.&nbsp; Решетка динамика должна быть изготовлена из одной перфорированной пластины из нержавеющей стали и окрашена в черный цвет акриловой краской. Блок должен иметь габариты (Ш х В х Г) 6,3” x 35,24” x 10,04” (160 мм x 895 мм x 255 мм) и вес 35,3 фунта. (16 кг).&nbsp; Корпус динамика должен быть снабжен резьбовыми вставками для установки дополнительных кронштейнов для принадлежностей.&nbsp; Имеющиеся дополнительные кронштейны для подвесного, настенного, потолочного и настенного монтажа должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя – TOA SR-S4S.
В качестве согласующего трансформатора должна использоваться модель TOA MT-S0601.
Удлинительная пластина должна быть TOA модели SR-EP4.
Монтажный кронштейн должен быть модели TOA SR-FB4.
Кронштейн для наклона на стене должен быть модели TOA SR-TB4.
Адаптер стойки должен быть модели TOA SR-SA4.
Защитная накладка должна быть модели TOA SR-PP4.