Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CI

Steuereingangs-Einheit zum Einbau in 19-Zoll Gestellschränke (IEC 60297) mit 32 Steuereingängen mit Optokopplern. Jeder Steuereingang kann wahlweise überwacht werden. Die Aktivierung jedes einzelnen Steuereingangs wird frontseitig mittels LEDs angezeigt. Der Anschluss erfolgt über abnehmbare Schraubklemmleisten.Redundanter Versorgungs¬spannungsanschluss für zuverlässige Spannungsversorgung.&nbsp;Überwachte Anbindung an das System über RJ45 Buchsen. Weiterer RJ45 Anschluss für Steuerausgangs-Einheit.Geregelter Spannungsausgang zur Versorgung externer Geräte.Weitere Anzeigen für Versorgungsspannung, Sammelstörmeldung und aktivierten analogen Reserveweg.
  Steuereingänge: 32
Spannungsausgang: 24 V=, 100 mA
  Fabrikat: TOA
Typ: SX-2000CI