Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CO

Steuerausgangs-Einheit zum Einbau in 19-Zoll Gestellschränke (IEC 60297) mit 32 Steuerausgängen über Relais-Umschaltkontakte, so dass Öffner und Schließer verwendet werden können. Die Aktivierung jedes einzelnen Steuerausgangs wird frontseitig mittels LEDs angezeigt. Der Anschluss erfolgt über abnehmbare Schraubklemmleisten.Redundanter Versorgungs¬spannungsanschluss für zuverlässige Spannungsversorgung.&nbsp;Überwachte Anbindung an das System über RJ45 Buchsen. Weiterer RJ45 Anschluss für Steuereingangs-Einheit.Weitere Anzeigen für Versorgungsspannung, Sammelstör-meldung und aktivierten analogen Reserveweg.
  Steuerausgänge: 32
Kontaktbelastbarkeit: 40 V=, 300 mA
  Fabrikat: TOA
Typ: SX-2000CO