Product program / Amplifier / System Amplifier

VX-050DA

<div>Módulo amplificador con amplificador digital de clase D de alta eficiencia con una potencia de salida de 500 vatios y convertidor interno de baja pérdida de voltaje de avanzada tecnología de conmutación.</div><div>Salida de línea de altavoz flotante de peso ligero sin transformador.</div><div>Tensión de salida conmutable entre 50, 70 y 100 voltios.</div><div>Fusible de fácil acceso desde la parte trasera.</div><div>Ventilación con filtro de fácil limpieza.</div>