Product program / System Component / I/O Modules

VX-200SI

Steuereingangsmodul, 16 Steuereingänge über Optokoppler, jeder einzelne Steuereingang umschaltbar auf Aktivierung durch Schließer oder Öffner, Überwachung der angeschlossenen Steuerleitung für jeden Steuereingang separat programmierbar. Anschluss über 4 RJ45 Buchsen.
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200SI