Product program / System Component / I/O Modules

VX-200SO

Moduł wyjść sterujących, który wyposażony będzie w 16 wyjść zrealizowanych na łącznie 4 konektorach RJ45.