Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XR

Sprechstellenanschlussmodul
Zum Anschluss von bis zu 8 Systemsprechstellen über RJ45-Stecker. Überwachung der Anschlussleitung. Mehrfach gesicherte Kommunikation der Steuerung mit den Sprechstellen durch LONTALK Komponenten. Abgesicherte Spannungsversorgung der Sprechstellen.
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200XR