Product program / Accessories / Impedance meter

ZM-104A

Impedanzmessgerät, zur Überprüfung von Lautsprechern und Lautsprecherkreisen
  3 Messbereiche: 5 Ohm - 1 kOhm, 50 Ohm - 10 kOhm, 500 Ohm - 100 kOhm
  Fabrikat: TOA
Typ: ZM-104A