Product program / Accessories / Impedance meter

ZM-104A

Impédancemètre pour vérifier les haut-parleurs et circuits de haut-parleurs, 3 plages de mesure : 5 ohms à 1 kohms, 50 ohms à 10 kohms, 500 ohms à 100 kohms, Fabricant : TOA, Modèle : ZM-104A