Product program / Accessories / Impedance meter

ZM-104A

Miernik impedancji do sprawdzania głośników i obwodów głośnikowych 3 Zakresy pomiarowe: 5 ohm - 1 k ohm, 50 ohm - 10 ohm - 10 ohm 500 ohm - 100 k ohm Producent: Model TOA: ZM-104A