Product program / Accessories / Remote Control Panel

ZM-9003

Fernsteuereinheit für volldigitalen Mischer M-9000. 6 frei programmierbare Taster zum Abruf von Voreinstellung, für Lautstärkeeinstellungen oder für die Wahl von Signalquellen. Vier Tasten in rastend ablösender Ausführung und zwei Tasten in tastender Ausführung. 
Verkabelung mit einem sechsadrigem geschirmtem Kabel.
Einfache Unterputzmontage.
Höhe:&nbsp; 12,7cm
Tiefe:&nbsp; 5,6cm
Breite:&nbsp; 12,0cm
Fabrikat: TOA
Typ: ZM-9003