Product program / Accessories / Remote Control Panel

ZM-9003

ZM-9003 to wyniesiony moduł sterowania przeznaczony do pracy z  mikserem M-9000M2. ZM-9003 posiada 6 programowalnych przycisków, które  mogą realizować funkcje takie jak: przywoływani scen,  włączanie/wyłączanie kanałów, zmianę poziomu wzmocnienia w torze itd. 
Rezystancja linii: 250 Ohm lub mniej na linię
Terminal: Usuwalny blok 7-pinowy
Operatory: 4 przyciski bistabilne oraz 2 przyciski monostabilne
Zakres temperatury pracy: Od -10&deg; do +40&deg;C (14 - 104&deg;F)
Zakres wilgotności pracy: Od 35% do 80% RH. 
Wykończenie: Panel stalowy wykończony białą farbą
Wymiary: 120 (w) x 127 (h) x 53,3&nbsp; (d) mm&nbsp; 
Waga: 375 g
Akcesoria: Komplet śrub montażowych
Producent: TOA
Model: ZM-9003